## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 257/2022
Expediente: EXP:07-01029/2022
Asunto: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS CON DESTINO AL QUINCHO Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.N.E.
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 27 | CAJA RECTANGULAR EXTERNA PARA BASTIDOR DE 3 MODULOS. Material: PVC - Color: Blanca. |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | CAÑO RÍGIDO D/FRÍO 7/8 (22mm2). Calidad Similar: GENROD |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | CAÑO RÍGIDO D/FRÍO 3/4 (20mm2). Calidad Similar: GENROD |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 25 | UNIÓN CAÑO RÍGIDO/ CORRUGADO 3/4(20mm2). Calidad Similar: GENROD |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 140 | CONECTOR CRIG CORRUGADO 3/4 (20mm2). Calidad Similar: GENROD. |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 90 | GRAMPA PARA FIJAR CRIG 3/4 (20mm2). Calidad Similar: GENROD |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 16 | CAJA ESTANCA PVC 75X75X55 IP65 |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | CAÑO Ho LIVIANO 3/4 X 3 Mt. |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | CONECTORES Ho 3/4. |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | CAJA OCTOGONAL CHAPA CHICA. Calidad Similar: ALUMINIZ. |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | ADHESIVO SELLADOR PVC de 100ml. Calidad Similar: GENROD |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | CAJA OCTOGONAL CHICA PVC C/OREJA PV |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | ROLLO de 100mts. de CABLE 1X1,5 mm. Color: CELESTE. Calidad Similar: IMSA. |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | METRO | 80 | CABLE PVC 1X1,5 mm x Metro. Color: Marron - Calidad Similar: IMSA |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | METRO | 30 | CABLE PVC 1X1,5 mm. x Metro - Color: NEGRO. Calidad Similar: IMSA. |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | ROLLO de 100 mts. de CABLE 1X2,5 mm. Color: CELESTE. Calidad Similar: IMSA |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | ROLLO DE 100 mts. de CABLE 1X2,5 mm. Color: ROJO - Calidad Similar: IMSA. |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | METRO | 50 | CABLE PVC 1X2,5 mm. x Metro - Color: Verde/Amarillo . Calidad Similar: IMSA |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | METRO | 20 | CABLE PVC 1x6 x Metro - Color: NEGRO. Calidad Similar: IMSA. |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | METRO | 50 | CABLE PREENSAMBLADO -ETIX ACOMETIDA 4X16 mm x metro. Calidad Similar: IMSA. |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | METRO | 50 | CABLE TALLER 2X1,5 x metro. MH. |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | MORSETO PRE ENSAMBLADO 1995/2 PKD14. |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | METRO | 40 | CABLE 1X10. Color: NEGRO. Calidad Similar: IMSA |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 35 | BASTIDOR 3 MODULOS STANDARD RECTANGULAR |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 35 | TAPA REGINA BASTIDOR STANDARD BLANCA |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 35 | TAPA MODULO CIEGO BLANCO |  | #VALUE!
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 14 | INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANCO (MODULO PUNTO) |  | #VALUE!
28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 28 | TOMA BIPOLAR+TIERRA 10A |  | #VALUE!
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | TOMA BIPOLAR-TIERRA 20A |  | #VALUE!
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | SELECTOR DE FASE TRIFASICO C/NEUTRO 32AMP |  | #VALUE!
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | LISTON P/ TUBO LED 2 X18W |  | #VALUE!
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | TERMINAL PUNTERA HUECA 2.5 MM. |  | #VALUE!
33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | TERMINAL PUNTERA HUECA 4 MM. |  | #VALUE!
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | MODULO VARIADOR DE VELOCIDAD (DIMMER) PARA VENTILADOR TIPO JELUZ |  | #VALUE!
35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | CINTA AISLADORA X 20Mt. |  | #VALUE!
36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | ZOCALO CON ROTOR PARA TUBO LED |  | #VALUE!
37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | LAMPARA LED 50W E27 LDIA |  | #VALUE!
38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | LAMPÁRA LED 9W E27 A60 6500K |  | #VALUE!
39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | GABINETE SOBREPONER 8 POLOS |  | #VALUE!
40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 40A - 30ma |  | #VALUE!
41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR C32 |  | #VALUE!
42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR C16 |  | #VALUE!
43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR C10 |  | #VALUE!
44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | JABALINA LISA ACERO COBRE DE 5/8 x1500 mm |  | #VALUE!
45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | MORDAZAS P/JABALINA DE 5/8 |  | #VALUE!
46 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | CAMPANA POLICARBONATO 40 CM GRIS E27 |  | #VALUE!
47 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | PANEL LED 18W CIRCULAR EXTERIOR SOBREPONER L/ - Color: Negro |  | #VALUE!
48 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | REFLECTOR LED 20W L/DIA |  | #VALUE!
49 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | LAMPARA LED 30W E27 |  | #VALUE!
50 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED 26 PULGADAS APROX. |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente