## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 340/2022
Expediente: EXP:10-2022-04266/2022
Asunto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE MICROSCOPIOS UBICADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE PARASITOLOGIA Y ENFERMEDADES TROPICALES (CENPETROP)
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE MICROSCOPIO MONOCULAR KRAUSS - SERIE N° 1729 EL SERVICIO DEBE COMPRENDER: - LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO: OCULAR/ES. TUBO. OBJETIVO/S - LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN TRANSMITIDA: LENTES COLECTORAS, ESPEJOS, FILTROS. CONDENSADOR DE LUZ (no requerido en lupas) - LIMPIEZA, AJUSTE, CALIBRACIÓN Y LUBRICACIÓN DE: PLATINA (no requerido en Lupas). ESTATIVO. SISTEMA DE ENFOQUE MICRO-MACROMÉTRICO. CONDENSADOR (no requerido en Lupas). - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE MICROSCOPIO MONOCULAR KRAUSS - SERIE N° 1731 EL SERVICIO DEBE COMPRENDER: - LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO: OCULAR/ES. TUBO. OBJETIVO/S - LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN TRANSMITIDA: LENTES COLECTORAS, ESPEJOS, FILTROS. CONDENSADOR DE LUZ (no requerido en lupas) - LIMPIEZA, AJUSTE, CALIBRACIÓN Y LUBRICACIÓN DE: PLATINA (no requerido en Lupas). ESTATIVO. SISTEMA DE ENFOQUE MICRO-MACROMÉTRICO. CONDENSADOR (no requerido en Lupas). - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente